**Bestilling af netværksstik og strøm til administrativ arbejdsplads**

**Blanket udfyldes, og sendes til** **IT-helpdesk@albertslund.dk****.**

**IT-helpdesk sørger for kontakt til MTF - Ejendom, Vej og Park, der forestår kontakt til elektriker. Inden installation vil elektriker udfærdige et tilbud på opgaven.**

**Installation betales af institution, hvorefter vedligeholdelse af installationen overgår til MTF - Ejendom, Vej og Park som en del af den eksisterende bygningsmasse.**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på bestiller: |  |
| Institution: |  |
| Adresse: |  |
| EAN nr.:  |  |
| Lokale hvori stik skal monteres: |  |

|  |
| --- |
| Kabler trækkes fra: |
| Krydsfelt til lokale |  |
| Router til lokale |  |

**Teknisk information:**

* Datakabeltype: kategori 6
* Netværksstik afsluttes i RJ45/dobbeltstik
* Strøm afsluttes i 2 x 220V EDB m. jord, og 2 x 230V m. jord

Noter:

|  |
| --- |
|  |

DSC19052010